## 招标控制价
福建建祥机制砂箱式变新建工程
招 标 控 制 价
招标控制价(小写): |  |  | 169658元 | 其中：甲供材料费
(大写): | 壹拾陆万玖仟陆佰伍拾捌圆整 |  |  | 其中：甲供材料费
招 标 人: |  |  |  | 造价咨询人:
|  | (盖单位公章) |  |  | (盖单位公章)
法定代表人 或其授权人: |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  |  | 审 核 人:
|  | (签字) |  |  | (签字、加盖执业印章)
编 制 时 间: |  |  |  | 审 核 时 间:

## 工程项目造价汇总表
工程项目造价汇总表
工程名称:福建建祥机制砂箱式变新建工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 单项工程 | 169658 | 1413 | 12409
合 计 |  | 169658 | 1413 | 12409

## 单项工程造价汇总表
单项工程造价汇总表
工程名称：福建建祥机制砂箱式变新建工程 单项工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 房屋建筑与装饰工程 | 27914 | 577 | 5385
2 | 安装工程
3 | 市政工程 | 141744 | 836 | 7024
合 计 |  | 169658 | 1413 | 12409

## 单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：福建建祥机制砂箱式变新建工程 单项工程 房屋建筑与装饰工程 |  |  | 第1页 共3页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 27204
1.1 | 一般土建 | 27204
2 | 措施项目费 | 710
2.1 | 总价措施项目费 | 710
2.1.1 | 安全文明施工费 | 577
2.1.2 | 其他总价措施费 | 133
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 27914
单位工程造价汇总表
工程名称：福建建祥机制砂箱式变新建工程 单项工程 安装工程 |  |  | 第2页 共3页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 电气工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：福建建祥机制砂箱式变新建工程 单项工程 市政工程 |  |  | 第3页 共3页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 140715
1.1 | 电气工程 | 140715
2 | 措施项目费 | 1029
2.1 | 总价措施项目费 | 1029
2.1.1 | 安全文明施工费 | 836
2.1.2 | 其他总价措施费 | 193
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 141744

## 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建建祥机制砂箱式变新建工程 | [6 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单项工程 | [8 empty] | 单项工程(17市政)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17市政)
一般土建 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
1 | 030402018003 | 组合型成套箱式变基础 | (1)欧式箱变 (2)500kvA (3)10kV (4)欧式,硅钢片,普通,环网柜 | 座 | 1 | 5361.01 |  | 5361.01
2 | 040504001001 | 砌筑井（1.47*0.72*1.1工作井，破250mm砼路面1座、破松砂石1座） | (1)钢筋混凝土C30，素混凝土C25 (2)M5水泥砂浆 (3)硫化橡胶钢骨架防盗复合井盖，圆形φ750，D400 (4)C15，100mm厚 (5)MU10混凝土实心砖，240mm厚 (6)砖砌体水泥砂浆抹面 (7)无 (8)硫化橡胶钢骨架防盗复合井盖，圆形φ750，D400 | 座 | 2 | 3671.81 |  | 7343.62
3 | 010507003001 | 电缆沟、地沟、明暗沟（N1/2，坚土30米） | (1)松沙石 (2)松沙石 (3)上0.73m，下0.53m，高0.9m (4)C15、100mm厚 (5)现场拌制，C20 (6)砂 | m | 30 | 451.43 |  | 13542.9
4 | 030409002002 | 接地母线 | (1)-50X5 (2)接地扁钢 | m | 30 | 24.84 |  | 745.2
5 | 030409001002 | 接地极 | (1)∠50×5，2500mm (2)角钢，镀 (3)接地极 (4)松砂石 | 根 | 2 | 105.61 |  | 211.22
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
市政工程 | [8 empty] | 单位工程(17市政)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
6 | 030402018010 | 组合型成套箱式变电站（S20-250KVA） | (1)10kV箱式变电站 (2)250kVA (3)10kV (4)S20-250KVA,美式,硅钢片,普通，终端型 | 台 | 1 | 103471.92 |  | 103471.92
7 | 030414001003 | 电力变压器系统 | (1)变压器系统调试(容量≤800kV·A) | 系统 | 1 | 1641.75 |  | 1641.75
8 | 030402018011 | 组合型成套箱式变电站标准化 | (1)组合型成套箱式变电站标准化 | 套 | 1 | 1032.02 |  | 1032.02
9 | 030408001003 | 电力电缆（高压电力电缆YJV22-3*50） | (1)电力电缆，AC10kV，YJV，50，3，22，ZC,无阻水 (2)电缆沟内或排管内 | m | 56 | 189.53 |  | 10613.68
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建建祥机制砂箱式变新建工程 | [6 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
10 | 030408006003 | 电力电缆头（高压电力电缆终端3*50） | (1)10kV电力电缆终端 (2)环网柜内或开关柜内 (3)3*50，户内冷缩，铜 (4)10kV (5)铜芯 | 个 | 2 | 446.94 |  | 893.88
11 | 030414015003 | 电缆试验 | (1)电缆试验 (2)10kV | 根 | 1 | 2160.07 |  | 2160.07
12 | 030408008003 | 防火堵料 | (1)防火堵料 | kg | 40 | 44.79 |  | 1791.6
13 | 050307008003 | 箱变围栏 | (1)围栏高度:箱式变围栏，采用不锈钢 | m2 | 24.4 | 497.42 |  | 12137.05
14 | 030409001004 | 接地极 | (1)L50X5X2500 (2)接地角钢 (3)坚土 | 根 | 8 | 120.96 |  | 967.68
15 | 030409002004 | 接地母线 | (1)-50X5 (2)接地扁钢 | m | 51 | 47.8 |  | 2437.8
16 | 030414011003 | 接地装置 | (1)接地网 (2)接地网 | 系统 | 1 | 822.97 |  | 822.97
17 | 030408003003 | 电缆保护管（电缆上杆钢管） | (1)电缆保护管 (2)MMP,φ150 (3)上杆 | m | 3 | 132.2 |  | 396.6
18 | 030410002003 | 铁件 | (1)丘陵100% (2)成套铁附件 (3)Z-M-15杆头成套铁件材料 | kg | 67.6 | 10.75 |  | 726.7
19 | 030410004017 | 杆上设备拆除（S11-250kVA） | (1)S11-250kVA (2)杆上变 | 台 | 1 | 759.62 |  | 759.62
20 | 030410004018 | 杆上设备拆除（隔离开关） | (1)隔离开关 | 组 | 1 | 173.74 |  | 173.74
21 | 030410004019 | 杆上设备拆除（跌落开关） | (1)跌落开关 | 组 | 1 | 39.46 |  | 39.46
22 | 030410004020 | 杆上设备拆除（避雷器） | (1)避雷器 | 组 | 1 | 151.18 |  | 151.18
23 | 030410001003 | 电杆拆除(12m) | (1)非预应力，整根杆，12m，190mm，M (2)丘陵100% | 根/基 | 2 | 189.45 |  | 378.9
24 | 030413001003 | 铁构件拆除 | (1)铁件拆除 (2)丘陵100% | t | 0.08 | 1477.18 |  | 118.17
合 计 | [7 empty] | 167918.74

## 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：福建建祥机制砂箱式变新建工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
单项工程
房屋建筑与装饰工程
1 | 安全文明施工费 | 27204 | / | 577
1.1 | 一般土建 | 27204 | 2.12 | 577
2 | 其他总价措施费 | 27204 | / | 133
2.1 | 一般土建 | 27204 | 0.49 | 133
安装工程
1 | 安全文明施工费 |  | /
1.1 | 电气工程 |  | 2.14
2 | 其他总价措施费 |  | /
2.1 | 电气工程 |  | 0.44
市政工程
1 | 安全文明施工费 | 39432 | / | 836
1.1 | 电气工程 | 39432 | 2.12 | 836
2 | 其他总价措施费 | 39432 | / | 193
2.1 | 电气工程 | 39432 | 0.49 | 193
合 计 |  |  |  | 1739

## 单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：福建建祥机制砂箱式变新建工程 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单项工程 | [8 empty] | 单项工程(17市政)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17市政)
一般土建 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
市政工程 | [8 empty] | 单位工程(17市政)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
合 计

## 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：福建建祥机制砂箱式变新建工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
合 计 |  |  | ——

## 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：福建建祥机制砂箱式变新建工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额
2 | 优质工程增加费
3 | 缩短定额工期增加费
4 | 发包人检测费
5 | 工程噪音超标排污费
6 | 渣土收纳费
7 | 加固工程检测费用
合 计 |  |  |  | ——

## 单价措施项目清单综合单价分析表
单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：福建建祥机制砂箱式变新建工程 | [11 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
单项工程 | [13 empty] | 单项工程(17市政)
房屋建筑与装饰工程 | [13 empty] | 单位工程(17市政)
一般土建 | [13 empty] | 分项工程(17市政)
安装工程 | [13 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [13 empty] | 分项工程(17安装)
市政工程 | [13 empty] | 单位工程(17市政)
电气工程 | [13 empty] | 分项工程(17市政)

## 人工、材料设备、机械汇总表
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：福建建祥机制砂箱式变新建工程 | [5 empty] | 第1页 共6页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
一 |  | 人工 |  |  |  |  | 0
1 | 00010040 | 定额人工费 |  | 元 |  |  | 12408.94
二 |  | 材料
1 | 01010120 | 螺纹钢筋 | HRB335Φ16 | t | 0.011 | 3393 | 38.26
2 | 01030001 | 镀锌铁丝 | 综合 | kg |  | 10.29
3 | 01030090 | 镀锌铁丝 | 12# | kg | 0.6 | 9.83 | 5.9
4 | 01030140 | 镀锌铁丝 | 22# | kg | 0.11 | 11.48 | 1.27
5 | 01090050 | 镀锌圆钢 | Φ10～25 | kg |  | 5.33
6 | 01090270 | 圆钢 | Φ8 | t | 0.004 | 3673 | 14.99
7 | 01130010 | 扁钢 | 综合 | kg | 3.656 | 3.956 | 14.46
8 | 01130190 | 镀锌扁钢 | 综合 | kg | 98.6 | 5.071 | 500
9 | 01130230 | 镀锌扁钢 | 40×4 | kg |  | 5.071
10 | 01210010 | 角钢 | 综合 | kg | 3.656 | 3.938 | 14.4
11 | 01470020 | 铝绑线 | Φ3.2 | m |  | 0.56
12 | 01530010 | 封铅 | 含铅65% 锡35% | kg | 0.672 | 48.67 | 32.71
13 | 01610250 | 铁件 | 综合 | kg | 175.48 | 5.01 | 879.15
14 | 02052000 | (塑料)电缆保护套管橡胶圈 | Φ110-167 | 个 | 12 | 7.36 | 88.32
15 | 02070240 | 橡胶垫 | δ2 | m2 | 0.056 | 3.27 | 0.18
16 | 02130010 | 聚四氟乙烯带 |  | kg | 0.4 | 60.08 | 24.03
17 | 02130120 | 三色塑料带 | 20mm×40m | m | 1.36 | 0.28 | 0.38
18 | 02130150 | 塑料警示带 |  | m | 31.5 | 0.65 | 20.48
19 | 02270001 | 白布 |  | kg | 1.7 | 25.11 | 42.69
20 | 02270260 | 棉纱 |  | kg | 0.639 | 5.29 | 3.38
21 | 02270270 | 棉纱头 |  | kg |  | 5.48
22 | 02290001 | 麻绳 |  | kg | 0.9 | 4.38 | 3.94
23 | 03012300 | 不锈钢膨胀螺栓 |  | 个 | 25.2 | 0.89 | 22.43
24 | 03015460 | 膨胀螺栓 | M10 | 套 | 8.96 | 0.93 | 8.33
25 | 03130280 | 焊锡丝 |  | kg | 0.76 | 92.04 | 69.95
26 | 03130340 | 电焊条 | 结422 | kg | 5.904 | 6.73 | 39.73
27 | 03130410 | 电焊条 | Φ3.2 | kg | 0.197 | 6.68 | 1.32
28 | 03130650 | 焊锡膏 |  | kg | 0.152 | 36.99 | 5.62
29 | 03130850 | 冲击钻头 | Φ12 | 只 | 0.056 | 8.85 | 0.5
30 | 03130920 | 合金钻头 | Φ10 一字型 | 个 | 3.049 | 5.47 | 16.68
31 | 03130970 | 合金钢钻头 | Φ10 | 个 | 0.112 | 3.66 | 0.41
32 | 03131110 | 锯条 | 综合 | 根 | 0.94 | 0.44 | 0.41
33 | 03131120 | 钢锯条 |  | 根 | 19.9 | 0.23 | 4.58
34 | 03131480 | 铁砂布 |  | 张 | 0.075 | 0.88 | 0.07
35 | 03131590 | 低碳钢焊条 | 综合 | kg | 3.849 | 7.1 | 27.33
36 | 03131600 | 低碳钢焊条 | J422 综合 | kg | 0.36 | 7.1 | 2.56
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：福建建祥机制砂箱式变新建工程 | [5 empty] | 第2页 共6页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
37 | 03131970 | 低合金钢焊条 | E43系列 | kg | 0.05 | 13.82 | 0.69
38 | 03210660 | 平垫铁 | 综合 | kg | 10.5 | 4.48 | 47.04
39 | 04010001 | 水泥 | 32.5 | kg | 54.716 | 0.296 | 16.2
40 | 04010050 | 袋装水泥 | 32.5 | kg | 47.4 | 0.296 | 14.03
41 | 04010170 | 散装水泥 | 42.5 | kg | 2856.242 | 0.287 | 819.74
42 | 04030120 | 中(细)砂 | 损耗2%+膨胀1.18 | m3 | 0.078 | 200.92 | 15.7
43 | 04030150 | 中(粗)砂 | 损耗2%+膨胀1.18 | m3 | 0.078 | 142.18 | 11.09
44 | 04030230 | 净干砂（机制砂） |  | m3 | 7.256 | 95.12 | 690.17
45 | 04050200 | 碎石 | Φ5-10 （细石） | m3 | 1.475 | 72.56 | 106.99
46 | 04050240 | 碎石 | Φ5-31.5 | m3 | 5.91 | 72.56 | 428.85
47 | 04090360 | 粘土膏 |  | m3 | 0.062 | 29.01 | 1.78
48 | 04130540 | 烧结煤矸石普通砖 | 240×115×53 | 块 | 1563.408 | 0.42 | 656.63
49 | 05030220 | 松木锯材 |  | m3 | 0.021 | 1379 | 29.26
50 | 05030650 | 板枋材 |  | m3 |  | 2075
51 | 05050090 | 胶木板 |  | kg |  | 12.03
52 | 13010001 | 调和漆 |  | kg | 0.394 | 9.96 | 3.92
53 | 13010150 | 酚醛磁漆 |  | kg |  | 16.51
54 | 13010160 | 酚醛调和漆 |  | kg | 0.195 | 11.97 | 2.33
55 | 13010370 | 沥青清漆 |  | kg | 0.506 | 10.73 | 5.43
56 | 13050001 | 防火涂料 |  | kg | 43.2 | 8.54 | 368.93
57 | 13050001 | 安全标示牌，当心触电 |  | 块 | 4 | 15 | 60
58 | 13050001 | 名称牌，14*60，不锈钢（反光） |  | 块 | 1 | 120 | 120
59 | 13050001 | 接线图版，297*210 |  | 块 | 1 | 140 | 140
60 | 13050001 | 安全标识牌，禁止合闸，有人工作 |  | 块 | 6 | 15 | 90
61 | 13050001 | 安全标识牌，禁止合闸，线路有人工作 |  | 块 | 6 | 15 | 90
62 | 13050001 | 安全标识牌，安全标识牌 |  | 块 | 6 | 15 | 90
63 | 13050001 | 安全标识牌，止步、高压危险 |  | 块 | 6 | 15 | 90
64 | 13050001 | 开关标识牌，白底红字，字体30*20cm |  | 块 | 10 | 15 | 150
65 | 13050060 | 防锈漆 | C53-1 | kg |  | 9.61
66 | 13050070 | 防锈漆 | 红丹 | kg | 0.3 | 12.36 | 3.71
67 | 13050100 | 醇酸防锈漆 | C53-1 | kg |  | 8.92
68 | 13050220 | 沥青绝缘漆 |  | kg | 0.056 | 13.27 | 0.74
69 | 13310050 | 石油沥青 | 10# | kg | 3.113 | 2.96 | 9.21
70 | 13350660 | 聚氨酯发泡密封胶 | 750ml/支 | 支 | 0.363 | 11.95 | 4.34
71 | 13410030 | 嵌缝料 |  | kg | 0.284 | 4.47 | 1.27
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：福建建祥机制砂箱式变新建工程 | [5 empty] | 第3页 共6页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
72 | 14030060 | 汽油 | 92# | kg | 2.048 | 9.7 | 19.87
73 | 14030080 | 汽油 | 100# | kg | 14.5 | 8.07 | 117.02
74 | 14090010 | 电力复合酯 | 综合 | kg | 0.288 | 25.4 | 7.32
75 | 14330001 | 丙酮 |  | kg | 1.519 | 6.64 | 10.09
76 | 14330190 | 硬脂酸 | 一级 | ㎏ | 0.056 | 7.53 | 0.42
77 | 14351200 | 金属清洁剂 |  | kg | 1.38 | 6.42 | 8.86
78 | 14410090 | 玻璃胶 | 350g | 支 | 0.158 | 12.96 | 2.05
79 | 14410430 | 氯丁粘接剂 |  | kg | 0.053 | 14.76 | 0.78
80 | 17250820 | 硬塑料管 | Φ150 | m | 2.27 | 80.61 | 182.98
81 | 17253170 | 塑料排水管 | Φ200 | m | 3.972
82 | 17253730 | PVC-U排水管 | Φ200 | m |  | 48.56
83 | 18037100 | 固定卡子 | Φ90 | 个 | 4.12 | 2.52 | 10.38
84 | 27060040 | 角钢接地极 | 50×5 2.5m | 根 | 8.4 | 58.841 | 494.26
85 | 27060040 | 角钢接地极 | 50×5 2.5m | 根 | 2.1 | 47.091 | 98.89
86 | 27060130 | 接地母线 |  | m | 9.135 | 6.47 | 59.1
87 | 27060130 | 接地母线 |  | m | 51.765 | 12.077 | 625.16
88 | 27060130 | 接地母线 | 50*5 | m | 30.45 | 9.898 | 301.39
89 | 27060140 | 钢接地母线 |  | m | 9.541 | 16.857 | 160.83
90 | 27170040 | 自粘性橡胶带 | 25×20000 | 卷 | 0.894 | 22.12 | 19.78
91 | 27170180 | 电气绝缘胶带 | 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 1.1 | 4.42 | 4.86
92 | 28010390 | 镀锡裸铜软绞线 | TJRX 16MM2 | kg | 0.4 | 38.05 | 15.22
93 | 28031960 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-4 | m | 5.46 | 2.62 | 14.31
94 | 28032120 | 铜芯橡皮绝缘电线 | BX-2.5 | m | 1.787 | 3.29 | 5.88
95 | 28110020 | 电力电缆 | AC10kV，YJV，50，3，22，ZC,无阻水 | m | 56.56 | 141.68 | 8013.42
96 | 29060020 | 钢管保护管 | Φ40×400 | 根 | 3.9 | 3.88 | 15.13
97 | 29060190 | 管枕 | Φ167 | 副 | 30.6
98 | 29060570 | (塑料)电缆保护套管MPP | Φ110-167 | m | 66 | 98.75 | 6517.5
99 | 29070610 | 10kV电缆终端 | 3*50，户内冷缩，铜 | 套 | 2.04 | 160 | 326.4
100 | 29090310 | 铜接线端子 | DT-16 | 个 | 2.04 | 3.54 | 7.22
101 | 29090340 | 铜接线端子 | DT-50 | 个 | 6.12 | 8.85 | 54.16
102 | 29210110 | 镀锌Ｕ形抱箍 |  | 套 | 2.01 | 29.25 | 58.79
103 | 29250020 | 镀锌电缆吊挂 | 3.0×50 | 套 | 3.976 | 30.17 | 119.96
104 | 29250090 | 镀锌电缆卡子 | 2×35 | 套 | 13.104 | 3.15 | 41.28
105 | 34090130 | 金刚石刀片 |  | 片 | 0.127 | 386.36 | 49.02
106 | 34110030 | 电 |  | kW·h | 1.856 | 0.648 | 1.2
107 | 34110080 | 水 |  | m3 | 7.624 | 3.11 | 23.71
108 | 34130010 | 标志牌 | 塑料扁形 | 个 | 3.36 | 0.88 | 2.96
109 | 35010140 | 胶合板 | 18厚、一级、酚醛 | m2 | 0.902 | 31.4 | 28.33
110 | 35030030 | 固定底座 |  | 个.月 | 1.277 | 0.62 | 0.79
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：福建建祥机制砂箱式变新建工程 | [5 empty] | 第4页 共6页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
111 | 35030050 | 可调托座 |  | 个.月 | 1.266 | 1.15 | 1.46
112 | 35030080 | 钢管 | Φ48.3×3.6 | t.月 | 0.027 | 128.32 | 3.46
113 | 35030200 | 扣件 |  | 个.月 | 7.544 | 0.26 | 1.96
114 | 35050080 | 井盖安全防护网 |  | 个 | 1.05 | 22.39 | 23.51
115 | 35050080 | 井盖安全防护网 |  | 个 | 2.1 | 22.39 | 47.02
116 | 36010120 | 混凝土井盖井座 | 玻璃钢纤维井盖1200*800 | 套 | 1 | 683.76 | 683.76
117 | 36010260 | 铸铁井盖井座 | 1500*750 | 套 | 2 | 800 | 1600
118 | 36090001 | 广场砖 | 100×100 | m2 | 2.365 | 65.05 | 153.86
119 | 36210170 | 标志桩 | 复合材料 | 根 | 2 | 32.05 | 64.1
120 | 37090001 | 钢垫板 |  | kg |  | 5.31
121 | 49010030 | 其他材料费 |  | % | 27.911 | 1 | 27.91
122 | 49010030 | 其他材料费 |  | % | 144.689 | 1 | 144.69
123 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 3.512 | 1 | 3.51
124 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 30.24 | 1 | 30.24
125 | 49011001 | 箱式变围栏 |  | m2 | 24.4 | 400 | 9760
126 | 49011038 | LJG2-15/19,高压电缆上杆,梢径190,杆高15m,柱上断路器开关,单路出线 |  | kg | 67.938 | 8.6 | 584.27
127 | 80010020 | 水泥砂浆 | 1:2(32.5) | m3 | 0.056 | 350.589 | 19.63
128 | 80010020 | 水泥砂浆 | 1:2(32.5) | m3 | 0.028 | 350.589 | 9.82
129 | 80010340 | 干硬性水泥砂浆 | 1:3 | m3 | 0.069 | 290.6 | 20.01
130 | 80010350 | 现拌砌筑砂浆 | M5(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 0.05 | 149.56 | 7.48
131 | 80010460 | 现拌抹灰砂浆 | 1:1 M55(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 0.005 | 450.068 | 2.19
132 | 80010490 | 现拌抹灰砂浆 | 1:2.5 M40(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 0.076 | 250.946 | 19.14
133 | 80010490 | 现拌抹灰砂浆 | 1:2.5 M40(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 0.063 | 250.946 | 15.74
134 | 80010500 | 现拌抹灰砂浆 | 1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 0.139 | 225.116 | 31.2
135 | 80010500 | 现拌抹灰砂浆 | 1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 0.169 | 225.116 | 37.93
136 | 80050150 | 现拌混合砂浆 | M5(42.5) | m3 | 0.586 | 138.707 | 81.28
137 | 80110110 | 素水泥浆 |  | m3 | 0.006 | 445.525 | 2.53
138 | 80210345 | 现拌普通混凝土 | C15(42.5) 碎石31.5mm 塌落度10-30mm | m3 | 3.093 | 177.883 | 550.12
139 | 80210350 | 现拌普通混凝土 | C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度10-30mm | m3 | 3.283 | 184.93 | 607.03
140 | 80210355 | 现拌普通混凝土 | C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度10-30mm | m3 | 1.216 | 194.125 | 236.06
141 | 80210360 | 现拌普通混凝土 | C30(42.5) 碎石31.5mm 塌落度10-30mm | m3 | 0.129 | 199.735 | 25.82
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：福建建祥机制砂箱式变新建工程 | [5 empty] | 第5页 共6页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
142 | 80213200 | 现拌普通混凝土 | C15(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度30-50mm | m3 | 2.333 | 188.506 | 439.8
143 | 80216185 | 预拌混凝土 | 4.5MPa | m3 | 4.528 | 299.15 | 1354.6
三 |  | 设备
1 | 79011001 | 10kV箱式变电站,S20-250KVA,美式,硅钢片,普通，终端型 |  | 台 | 1 | 92920.35 | 92920.35
四 |  | 施工机具
1 | 98030050 | 数字电桥 |  | 台班 | 0.841 | 63.76 | 53.62
2 | 98050020 | 电容分压器交直流高压测量系统 | TPFRC | 台班 | 0.3 | 122.39 | 36.72
3 | 98050110 | 万用表 | 手持式 | 台班 | 6.309 | 6.83 | 43.09
4 | 98050210 | 相序表 |  | 台班 | 1.179 | 4.05 | 4.77
5 | 98070110 | 直流高压发生器 |  | 台班 | 0.219 | 110.6 | 24.22
6 | 98110010 | 变压器绕组变形测试仪 |  | 台班 | 0.94 | 52.96 | 49.78
7 | 98110020 | 变压器直流电阻测试仪 |  | 台班 | 0.297 | 20.01 | 5.94
8 | 98110100 | 高压绝缘电阻测试仪 |  | 台班 | 6.386 | 39.84 | 254.43
9 | 98110150 | 交/直流低电阻测试仪 |  | 台班 | 1.262 | 7.91 | 9.98
10 | 98110170 | 接地电阻测试仪 |  | 台班 | 4.206 | 9.72 | 40.88
11 | 98130010 | 计时/计频器/校准器 |  | 台班 | 1.262 | 170.02 | 214.57
12 | 98130030 | 数字频率计 |  | 台班 | 1.262 | 30.5 | 38.49
13 | 98230020 | 示波器 |  | 台班 | 1.179 | 10.34 | 12.19
14 | 98350001 | 电缆故障测试仪 |  | 台班 | 5.047 | 24.85 | 125.42
15 | 98370001 | 微机继电保护测试仪 |  | 台班 | 0.841 | 213.84 | 179.84
16 | 98410030 | 高压试验变压器配套操作箱、调压器 |  | 台班 | 0.279 | 39.58 | 11.04
17 | 98410060 | 全自动变比组别测试仪 |  | 台班 | 1.262 | 18.41 | 23.23
18 | 98470430 | 回路电阻测试仪 |  | 台班 | 0.081 | 20.01 | 1.62
19 | 98470750 | 光导抗干扰介损测量仪 | 智能型 | 台班 | 0.099 | 38.73 | 3.83
20 | 99010130 | 轮胎式单斗挖掘机 | 液压 斗容量0.6m3 | 台班 | 0.203 | 762.616 | 155.11
21 | 99050090 | 双锥反转出料混凝土搅拌机 | 出料容量500L | 台班 | 0.232 | 337.333 | 78.14
22 | 99050210 | 灰浆搅拌机 | 拌筒容量200L | 台班 | 0.123 | 148.479 | 18.22
23 | 99050660 | 混凝土磨光机 |  | 台班 | 0.119 | 17.413 | 2.07
24 | 99050670 | 混凝土振动梁 |  | 台班 | 0.119 | 22.996 | 2.74
25 | 99050880 | 混凝土抹平机 | 功率 5.5kW | 台班 | 0.017 | 21.508 | 0.36
26 | 99070030 | 履带式推土机 | 功率75kW | 台班 | 0.022 | 891.506 | 19.84
27 | 99070510 | 载货汽车 | 装载质量4t | 台班 | 0.164 | 526.938 | 86.31
28 | 99070520 | 载货汽车 | 装载质量5t | 台班 | 0.551 | 547.42 | 301.63
29 | 99070530 | 载货汽车 | 装载质量6t | 台班 | 0.007 | 567.906 | 4.14
30 | 99070610 | 自卸汽车 | 装载质量4t | 台班 | 0.57 | 615.47 | 351.05
31 | 99070870 | 机动翻斗车 | 装载质量1t | 台班 | 0.017 | 269.255 | 4.64
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：福建建祥机制砂箱式变新建工程 | [5 empty] | 第6页 共6页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
32 | 99090310 | 汽车式起重机 | 提升质量8t | 台班 | 0.548 | 821.851 | 450.54
33 | 99110030 | 小型工程车 |  | 台班 | 0.221 | 534.99 | 117.97
34 | 99130280 | 电动夯实机 | 夯击能力20～62N.m | 台班 | 3.706 | 27.16 | 100.66
35 | 99130610 | 混凝土路面锯缝机 | 不含刀片 | 台班 | 0.305 | 22.475 | 6.86
36 | 99170010 | 钢筋调直机 | 直径40mm | 台班 | 0.002 | 28.86 | 0.05
37 | 99170020 | 钢筋切断机 | 直径40mm | 台班 | 0.001 | 38.439 | 0.05
38 | 99170040 | 钢筋弯曲机 | 直径40mm | 台班 | 0.004 | 23.676 | 0.09
39 | 99191220 | 台式砂轮机 |  | 台班 | 0.005 | 46 | 0.23
40 | 99210001 | 木工圆锯机 | 直径500mm | 台班 | 0.039 | 23.676 | 0.93
41 | 99250001 | 交流弧焊机 | 容量21kVA | 台班 | 2.773 | 53.675 | 148.82
42 | 99250110 | 直流弧焊机 | 容量 32kV·A | 台班 | 0.616 | 82.53 | 50.85
43 | 99250150 | 对焊机 | 容量75kVA | 台班 | 0.001 | 100.916 | 0.1
44 | 99250590 | 交流电焊机 | 容量21kVA | 台班 | 0.103 | 60.84 | 6.29
45 | 99330060 | 风动凿岩机 | 手持式 | 台班 | 1.013 | 11.151 | 11.29
46 | 99330260 | 电动路面破碎机 |  | 台班 | 0.508 | 18.4 | 9.35
47 | 99390040 | 试验变压器 | YDQ 充气式 | 台班 | 0.18 | 56.58 | 10.18
48 | 99430270 | 内燃空气压缩机 | 排气量6m3/min | 台班 | 0.565 | 390.18 | 220.32
49 | 99440010 | 电动单级离心清水泵 | 出口直径Φ100 | 台班 | 0.002 | 31.076 | 0.07
50 | 99450550 | 其他机械费 |  | 元 | 0.762 | 1 | 0.76
51 | 99450610 | 机动绞磨 | 3t | 台班 | 0.055 | 117.69 | 6.5
52 | 99450790 | 电焊条烘干箱 | 容积450×350×450 | 台班 |  | 15.749 | 0.01