## 机器设备
康养城拍卖明细表
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产 | 数 | 单位 | 购置日期 | 启用日期
1 | 组合式变压器 | YB□-12（800KVA） | 宁波天安变压器 | 1 | 台 | 2006-05-01 | 2006-05-01
2 | 组合式变压器 | ZGS11-H-800/10（800KVA） | 北京合纵科技 | 1 | 台 | 2018-03-01 | 2018-03-01
3 | 环网柜 | DLX10 SSU1K6V-24KMP(1250KVA) | 泉州七星 | 1 | 台 | 2020-08-12 | 2020-08-12
4 | 组合式变压器 | ZGS113-Z-630/10(630KVA) | 中骏电器 | 1 | 台 | 2016-03-01 | 2016-03-01
5 | 组合式变压器 | YBP□-12/0.4(800KVA) | 三明亿源 | 1 | 台 | 2021-04-15 | 2021-04-15
6 | 组合式变压器 | YBP□-12/0.4(630KVA) | 三明亿源 | 1 | 台 | 2021-04-15 | 2021-04-15
7 | 组合式变压器 | YBP□-12/0.4(800KVA) | 三明亿源 | 1 | 台 | 2021-04-15 | 2021-04-15
8 | 组合式变压器 | YBP□-12/0.4(630KVA) | 三明亿源 | 1 | 台 | 2021-03-10 | 2021-03-10
9 | 组合式变压器 | YBW-630/12（带高计） | 三明亿源，科润智能 | 1 | 台 | 2021-03-10 | 2021-03-10
10 | 出线柜 | KYN28-12(630KVA) | 三明亿力森达 | 1 | 台 | 2020-04-12 | 2020-04-12
11 | 出线柜 | KYN28-12(630KVA) | 三明亿力森达 | 1 | 台 | 2020-04-12 | 2020-04-12
12 | 高频开关电源直流屏 | MT8000-24AH/220 | 国网迈腾 | 1 | 台 | 2020-04-12 | 2020-04-12
13 | 高压PT柜 | KYN28-12(630KVA) | 三明亿力森达 | 1 | 台 | 2020-04-12 | 2020-04-12
14 | 高压进线柜 | KYN28-12(630KVA) | 三明亿力森达 | 1 | 台 | 2020-04-12 | 2020-04-12
15 | 计量柜 | KYN28-12(630KVA) | 三明亿力森达 | 1 | 台 | 2020-04-12 | 2020-04-12
16 | A10表箱 | PC三相一表箱100/5 |  | 13 | 个 | 2021-09-09 | 2021-09-09
17 | A10表箱 | PC三相一表箱150/5 |  | 1 | 个 | 2021-09-09 | 2021-09-09
18 | A8表箱 | PC三相一表箱100/5 |  | 6 | 个 | 2021-09-09 | 2021-09-09
19 | A8表箱 | PC三相一表箱150/5 |  | 4 | 个 | 2021-09-09 | 2021-09-09
20 | 计量间表箱 | PC三相一表箱100/5 |  | 2 | 个 | 2021-09-09 | 2021-09-09
21 | 计量间分支箱 | 一进四出 |  | 1 | 个 | 2021-09-09 | 2021-09-09
22 | 电缆 | 电缆ZC-YJV22-4*95+1*50 | 礼恩 | 28 | 米 | 2021-09-09 | 2021-09-09
23 | 电缆 | 电缆ZC-YJV22-4*50+1*25 | 礼恩 | 322.9 | 米 | 2021-09-09 | 2021-09-09
24 | 四排十座高尔夫观光车 |  | 山东丰德车业有限公司 | 2 | 台 | 2021-04-01 | 2021-04-01
25 | 艺术品 | 仙鹤 |  | 8 | 个
合 计
Formulas:
购置日期 = [启用日期]